**Опросный лист №**

**Шкаф батарейный (ШБ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | Адрес: |  |
|  | Тел./Факс: |  |
|  | Контактное лицо: |  |
|  |  | (ФИО, должность, телефон, e-mail) |
| **ПРОЕКТНАЯ** | Адрес: |  |
| **ОРГАНИЗАЦИЯ** | Тел./Факс: |  |
|  | Контактное лицо: |  |
|  |  | (ФИО, должность, телефон, e-mail) |
| **ОБЪЕКТ** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Аккумуляторная батарея (АБ)** |  |  |
| [ ]  в комплекте | [ ]  нет в поставке |  |
| 1.1 Тип аккумуляторной батареи (АБ) |  |
| 1.2 Номинальная емкость АБ, А·ч |  |
| 1.3 Количество моноблоков АБ |  |
| **2. Требования к конструктивному исполнению** \*\* |
| 2.1 Габаритные размеры шкафа (В×Ш×Г), мм  | [ ]  **1800×800×600** | [ ]  1800×600×600 |
| [ ]  2000×800×600 | [ ]  2000×600×600 |
| 2.2 Наличие цоколя | [ ]  **нет** | [ ]  h=100 мм | [ ]  h=200 мм |
| 2.3 Климатическое исполнение | [ ]  **УХЛ4** | [ ]  другое\* |
| 2.4 Степень защиты IP | [ ]  **IP21** | [ ]  другое\* |
| 2.5 Сейсмостойкость | [ ]  **6 баллов** | [ ]  другое\* |
| 2.6 Ввод кабелей  | [ ]  **снизу** | [ ]  сверху | [ ]  другое\* |
| 2.7 Сечение кабеля на выходе АБ, мм² | [ ]  до 16 | [ ]  **до 35** | [ ]  до 50 |

**Примечание:**

\* – согласовывается при заказе;

\*\* – при отсутствии требований выполняется стандартное исполнение (выделено жирным шрифтом)

**Дополнительные требования:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Заполнил:**

|  |
| --- |
|  |
|  (Ф.И.О., должность, телефон) |

 «       ».                    .20     г.