**Опросный лист №**

**Шкаф батарейный (ШБ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | Адрес: |  |
|  | Тел./Факс: |  |
|  | Контактное лицо: |  |
|  |  | (ФИО, должность, телефон, e-mail) |
| **ПРОЕКТНАЯ** | Адрес: |  |
| **ОРГАНИЗАЦИЯ** | Тел./Факс: |  |
|  | Контактное лицо: |  |
|  |  | (ФИО, должность, телефон, e-mail) |
| **ОБЪЕКТ** |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Аккумуляторная батарея (АБ)** | |  | |  | |
| в комплекте | нет в поставке |  | | | |
| 1.1 Тип аккумуляторной батареи (АБ) | |  | | | |
| 1.2 Номинальная емкость АБ, А·ч | |  | | | |
| 1.3 Количество моноблоков АБ | |  | | | |
| **2. Требования к конструктивному исполнению** \*\* | | | | | |
| 2.1 Габаритные размеры шкафа (В×Ш×Г), мм | | **1800×800×600** | | | 1800×600×600 |
| 2000×800×600 | | | 2000×600×600 |
| 2.2 Наличие цоколя | | **нет** | h=100 мм | | h=200 мм |
| 2.3 Климатическое исполнение | | **УХЛ4** | другое\* | | |
| 2.4 Степень защиты IP | | **IP21** | другое\* | | |
| 2.5 Сейсмостойкость | | **6 баллов** | другое\* | | |
| 2.6 Ввод кабелей | | **снизу** | сверху | | другое\* |
| 2.7 Сечение кабеля на выходе АБ, мм² | | до 16 | **до 35** | | до 50 |

**Примечание:**

\* – согласовывается при заказе;

\*\* – при отсутствии требований выполняется стандартное исполнение (выделено жирным шрифтом)

**Дополнительные требования:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Заполнил:**

|  |
| --- |
|  |
| (Ф.И.О., должность, телефон) |

«       ».                    .20     г.