**Опросный лист №**

**Устройство стабилизации постоянного напряжения (УСПН)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | Адрес: |  |
|  | Тел./Факс: |  |
|  | Контактное лицо: |  |
|  |  | (ФИО, должность, телефон, e-mail) |
| **ПРОЕКТНАЯ** | Адрес: |  |
| **ОРГАНИЗАЦИЯ** | Тел./Факс: |  |
|  | Контактное лицо: |  |
|  |  | (ФИО, должность, телефон, e-mail) |
| **ОБЪЕКТ** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Характеристики УСПН** | | | |
| 1.1 Номинальное выходное напряжение, В | 230 |  | |
| 115 |  | |
| 1.2 Номинальный выходной ток, А | 100 | 800 | |
| 200 | 1000 | |
| 400 | 1200 | |
| 600 | | |
| 1.3 Дополнительный резервный модуль УСПН  (N+1 резервирование) | да | нет | |
| 1.4 Передача данных в АСУ ТП | сухой контакт "общая авария УСПН" | | |
| другое \* | | |
| **2. Требования к конструктивному исполнению** \*\* | | | |
| 2.1 Габаритные размеры шкафа УСПН  (В×Ш×Г), мм | **2000×800×600** | | |
| другое \* | | |
| 2.2 Установка цоколя | **нет** | h=100 мм | h=200 мм |
| 2.3 Климатическое исполнение | **УХЛ4** | другое \* | |
| 2.4 Степень защиты IP | **IP21** | другое \* | |
| 2.5 Сейсмостойкость (по шкале MSK-64) | **6 баллов** | другое \* | |
| 2.6 Ввод кабелей | **снизу** | сверху | другое \* |
| 2.7 Сечение кабеля, мм² |  | | |

**Примечание:**

\* – согласовывается при заказе;

\*\* – при отсутствии требований выполняется стандартное исполнение (выделено жирным шрифтом)

**Дополнительные требования:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Заполнил:**

|  |
| --- |
|  |
| (Ф.И.О., должность, телефон) |

«       ».                    .20     г.